## Feuille 1
BTI020 | h | Rabaissement du niveau phréatique avec une pompe autoaspirante.
Rabaissement du niveau phréatique lors de travaux d'excavation, avec une pompe autoaspirante, pour un débit maximal de 240 m³/h.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mq12bau030e |  |  | Pompe autoaspirante électrique à eaux propres haute pression, de 3 kW, pour un débit de 240 m³/h. | 1.1 | h | 2201.52 | 2421.67
mq08gel010j |  |  | Groupe électrogène insonorisé, triphasé, de 30 kVA de puissance. | 1.1 | h | 2048.87 | 2253.76
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 4675.43 | 93.51
[6 empty] | Montant total HT: | 4768.94